1. Izračunatipotrebanbroj I zapreminulamelazaizradulameliranogkrovnognosača
2. Proračunkorigovatiprematraženomzahtevuvatrootpornosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.B | Dimenzijalamela | Dimenzijanosača |
| 9 | 3,6 x 10 cm | 0,6 x 0,28x 5 m |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brojizapreminalamela | | Zauslovnikrovninosač |
| Brojlamela | Po visini | 17 |
| Po širini | 3 |
| Ukupnazapreminalamela m3 | | 0,918 |

Drvo I vatra

Legenda:

1. Početnapovršinaelementa
2. Granicapreostalogpoprečnogpreseka
3. Granicaproračunatogpoprečnogpreseka

def= dcharin+ ko∙ do

dcharin – proračunskadebljinaugljenisanja

dcharin= β ∙ t

β–brzinaugljenisanja 0,7 mm/min

do – slojnultenosivosti

do – 20% oddcharin

|  |  |
| --- | --- |
| Ukoliko | kO |
| t < 20 min | t/20 |
| t ≥ 20 min | 1,0 |

Izvršiti prepravku proračuna ako su krovni nosači izloženi požaru sa tri strane.

1. 15 min
2. 30 min
3. 60 min

Zadatak

Zadatak

List

List

4

3

1

2

VATROOTPORNOST KROVNIH NOSAČA

Matić Darko

31.10.2012.

Overio

Datum

Radio

Datum

Overio

Datum

Radio

Datum

Ivan Ostojić

29.10.2012.

Overio

Datum

Datum

Redni broj 12.

Zadatak 4

VATROOTPORNOST KROVNIH NOSAČA

List 2

1. dcharin= 0,7 ∙ 15 = 10,5 mm

ko= 0,75

do= 0,2 ∙dcharin = 2,1 mm

def= 10,5 + 0,75 ∙ 2,1 = 12,075mm

B = 280 + 12,075 ∙ 2 = 304,15 mm  
H = 600 + 12,075 = 612,075mm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brojizapreminalamela | | Zauslovnikrovninosač |
| Brojlamela | Po visini | 17 |
| Po širini | 4 |
| Ukupnazapreminalamela m3 | | 1,224 |

dcharin= 0,7 ∙30 = 21 mm

ko= 1

do= 0,2 ∙dcharin = 4,2 mm

def= 21 + 1 ∙4,2 = 25,2 mm

B = 280 + 25,2∙ 2 = 330,4 mm  
H = 600 + 25,2= 625,2 mm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brojizapreminalamela | | Zauslovnikrovninosač |
| Brojlamela | Po visini | 18 |
| Po širini | 4 |
| Ukupnazapreminalamela m3 | | 1,296 |

1. dcharin= 0,7 ∙60 = 42 mm

ko= 1

do= 0,2 ∙dcharin = 8,4 mm

def= 42 + 1 ∙8,4= 50,4 mm

B = 280 + 50,4∙ 2 = 380,8 mm  
H = 600 + 50,4 = 650,4 mm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brojizapreminalamella | | Zauslovnikrovninosač |
| Brojlamela | Po visini | 19 |
| Po širini | 4 |
| Ukupnazapreminalamela m3 | | 1,368 |

Datum Radio Datum Overio

25.03.2020. MilojeŠuljagić 72/16

Ploča: 950/950/25

-Količinalamela:

– Količina za jednu ploču

...

4) Proračun procentne količine osušene rezane gradje i količine trupaca za izradu 100

ploča odredjenog tipa   
 Tip ploce -> redni broj na spisku

|  |
| --- |
|  |

Overio

Datum

Datum

Igor Lukovic 136/2014

Radio

08.03.2017

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

Datum

Radio

Datum

5

List

6

Zadatak

PRORAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA FURNIRSKIH NOŽEVA

Matić Darko

Overio

06.11.2013

KAPACITET I BROJ SUŠARA ZA SEČENI FURNIR

Overio

Datum

Radio

Datum

2

List

7

Zadatak

Matić Darko

07.11.2013

ZAVRŠNA OBRADA I ČUVANJE FURNIRA

Overio

Datum

Radio

Datum

3

List

8

Zadatak

Matić Darko

07.11.2013

Matić Darko

Overio

Datum

Radio

Datum

5

List

9

Zadatak

HIDROTERMIČKA OBRADA METODOM KROTOVA

12.12.2013.

Matić Darko

Overio

Datum

Radio

Datum

4

List

10

Zadatak

TEHNOLOGIJA IZRADE LJUŠTENOG FURNIRA

12.12.2013.

Matić Darko

Overio

Datum

Radio

Datum

6

List

11

Zadatak

PRODAČUN PROIZVODNOSTI I POTREBNOG BROJA FURNIRSKIH NOŽEVA

12.12.2013.

Overio

Datum

Radio

Datum

3

List

12

Zadatak

KAPACITET I BROJ SUŠARA ZA LJUŠTENI FURNIR

19.12.2013.

Matić Darko

Sloj

Overio

Datum

Radio

Datum

5

List

13

Zadatak

25.12.2013.

Matić Darko

Matić Darko

Overio

Datum

Radio

Datum

3

List

14

Zadatak

26.12.2013

Overio

Datum

Radio

Datum

2

List

15

Zadatak

26.12.2013

Matić Dar

Overio

Datum

Radio

Datum

3

List

16

Zadatak

09.01.2013